Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy

ul. Karłowicza 26

85-092 Bydgoszcz

tel.   52 340 11 11, 52 341 94 00

fax   52 340 020

Nr sprawy: WOMP-DA-3701-2/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj.”

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

1. Bardzo proszę o jednoznaczne potwierdzenie czy wszystkie nowe rurociągi instalacji c.o. mają być wkuwane w przegrody budowlane.

Odpowiedź: Zgodnie z PFU, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, tak.

2. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie o co chodzi w zapisie umieszczonym do projektowanej instalacji c.o. Brzmi on następująco Instalacja grzewcza c.o. winna zostać przystosowana do systemowego kompleksowego zarządzania energią poprzez zamontowanie odpowiedniego sprzętu zarządzająco-sterującego. O jaki dokładnie sprzęt chodzi?

Odpowiedź: Przedmiotowy zapis odnosi się do zapisanego w audycie „Systemu automatyki do sterowania”. Zgodnie z PFU stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiającym na tym etapie nie wyznacza szczegółowych wymagań w stosunku do „Systemu automatyki do sterowania”. Szczegółowe rozwiązania w zakresie funkcjonalności systemu zostaną opracowane na etapie przygotowywania wielobranżowego projektu budowlanego. PFU jest opracowaniem opisującym zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Stanowi ono zbiór ogólnych wytycznych do projektowania, natomiast sam w sobie nie stanowi opisu do projektu budowlanego. Szczegółowe rozwiązania w projekcie budowlanym i wykonawczym opracowują projektanci poszczególnych branż.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z w/w odpowiedziami nie dokonuje zmian SIWZ ani ogłoszenia o zamówieniu.